Poškozené dveře mohou ohrozit životy

Požárně bezpečnostní zařízení jsou v objektech instalována na základě projektové dokumentace. Po uvedení do provozu vyžadují pravidelné revize, kontroly, opravy a údržbu. Bohužel řada osob a firem působících v oblasti požární ochrany nezaregistrovala posun v definování druhů požárně bezpečnostních zařízení, ke kterému došlo v červenci 2001 přijetím vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci). Tato skutečnost má za následek to, že se za provozu objektů nevěnuje některým požárně bezpečnostním zařízením přiměřená péče.

Jeden z nejčastějších a nejnebezpečnějších prohřešků v tomto směru se týká požárních dveří a samozavíračů. Otevřené, poškozené nebo odstraněné požární dveře mohou v případě požáru ohrozit životy velkého množství osob, zejména v důsledku rozšíření kouře do únikových cest. Dalším typickým případem jsou zařízení přirozeného odvětrání kouře nebo přetlaková ventilace (zejména chráněných únikových cest) nebo nouzové osvětlení, kdy zanedbáním údržby, vypnutím nebo odpojením zařízení dojde také ke zhoršení funkce únikových cest. Požárně bezpečnostních zařízení, na která se zapomíná, je bohužel celá řada a mnozí vlastnící objektů jsou často při požární kontrole překvapeni, že se v jejich objektech nachází tato zařízení.

mjr. Ing. Milan Brabec

# HZS Jihočeského kraje