Požární bezpečnost komínů

(1.2.2007)

Opět udeřily mrazy a občané mají znovu starost o to, jak si své domovy dostatečně vyhřát. Používáním topných těles a topidel obecně (ať už na plynná, kapalná, tuhá paliva či elektrické spotřebiče) může dojít nejen k újmě na zdraví nebo značným škodám na majetku, ale dokonce i k úmrtí.

Mezi nejčastější příčiny vzniku požáru patří nesprávná obsluha topidel, manipulace se žhavým popelem, umístění hořlavých látek příliš blízko topidla, nebo špatné umístění či instalace topidla. Nedostatečná údržba se pak podepisuje i na technických závadách topidel, které způsobují požáry nebo úniky zplodin hoření do místnosti.
            Při používání topidel je nutné věnovat zvýšenou pozornost jejich správné instalaci a údržbě. Pokud se jedná o nové spotřebiče, vždy je ve vlastním zájmu uživatele řídit se striktně návodem výrobce, který musí být dodán s výrobkem. Z návodu k používání se spotřebitel dozví, kdo a jak může topidlo instalovat, jak ho obsluhovat, jak provádět údržbu a v jakých intervalech ji provádět a konečně, kdo může revize provádět. Také pravidelná kontrola stavu topidel odborníkem může zabránit mnoha neštěstím.

Komínová tělesa je třeba udržovat v dobrém technickém stavu. Pravidelné čistění komínů a vybírání sazí z komínových sběračů by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola jeho technického stavu. Pamatujte, že sebemenší nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti. Je-li do komínu zapojen spotřebič na tuhá nebo kapalná paliva, musí se komín čistit nejméně 6krát ročně, v případě spotřebiče s výkonem nad 50 kW stačí 4krát ročně. Pokud je do komínu zapojen spotřebič na paliva plynná a komín je vybaven komínovou vložkou, čistění a kontroly by se měly provádět nejméně 2 krát ročně, bez vložky pak 6 krát ročně. V případě napojeného spotřebiče s výkonem větším než 50 kW by mělo být čištění komínu provedeno alespoň 4krát za rok. O provedení čistění vydá kominík doklad.

Špatné (netěsné) zaústění kouřovodu do komínového tělesa může uvolněnými zplodinami způsobit smrt zadušením ve spánku.

I v případě hrozícího nebezpeční se snažte jednat v klidu, s rozvahou a bez paniky. Nejdříve chraňte život a zdraví, teprve potom majetek. Případný požár co nejdříve oznamte hasičskému záchrannému sboru na tísňovou linku 150. Pamatujte, že čas věnovaný pozornému dodržování pravidel bezpečného nakládání s topidly se vám mnohokrát vyplatí. Důsledná preventivní opatření ochrání zdraví vaše i vašich dětí a zabezpečí váš majetek před požáry.

nprap. Petr Míchal

HZS Jihočeského kraje