| SEZNAM českých technických norem z přílohy č.1, Vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb |  |
| --- | --- |
| ČSN 06 1008 (12/1997) | Požární bezpečnost tepelných zařízení |
| ČSN 33 2340 (7/1979+ zm. a-10/1982, b-12/1987) | Elektrická zařízení v prostředích s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin |
| (38 9100) ČSN EN 3-6 (1/1997+ zm. A1-1/2000) | Přenosné hasicí přístroje Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část1 až část 5 |
| (38 9100) ČSN EN 3-7 (2/2008) | Přenosné hasicí přístroje Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody |
| (38 9101) ČSN EN 2 (6/1994+ zm. A1-5/2005) | Třídy požáru |
| (38 9211) ČSN EN 12845 (3/2006) | Stabilní hasicí zařízení - Sprinklerová zařízení - Navrhování, instalace a údržba |
| (38 9622) ČSN EN 1127-1 (6/2008) | Výbušná prostředí - Prevence a ochrana proti výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika |
| ČSN 65 0201 (8/2003+ zm. Z1-2/2006) | Hořlavé kapaliny - Provozovny a sklady |
| ČSN 65 0202 (9/1995+ zm. 1-3/1999) | Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice |
| (73 0035) ČSN EN 1991-1-2 (8/2004+ opr. 12/2006) | Eurokód 1:Zatížení konstrukcí-Část 1 bod 2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru |
| ČSN 73 0802 (12/2000) | Požární bezpečnost staveb (dále jen „PBS”)- Nevýrobní objekty |
| ČSN 73 0804 (10/2002) | PBS-Výrobní objekty |
| ČSN 73 0810 (6/2005) | PBS-Společná ustanovení |
| ČSN 73 0818 (7/1997) | PBS-Obsazení objektu osobami |
| ČSN 73 0822 (9/1987) | Požárně technické vlastnosti - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot |
| ČSN 73 0831 (12/2001 | PBS-Shromažďovací prostory |
| ČSN 73 0833 (12/1995 + zm. Z1-12/2000) | PBS-Budovy pro bydlení a ubytování |
| ČSN 73 0834 (7/2000) | PBS-Změny staveb |
| ČSN 73 0842 (4/1996 + zm. Z1-10/2004) | PBS-Objekty pro zemědělskou výrobu |
| ČSN 73 0843 (7/2001) | PBS-Objekty spojů a poštovních provozů |
| ČSN 73 0845 (2/1997 + zm. Z1-2/1999) | PBS-Sklady |
| (73 0860) ČSN EN 13 501-1 (8/2007) | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň |
| (73 0860) ČSN EN 13 501-2 (3/2008) | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení |
| (73 0860) ČSN EN 13 501-3 (3/2006) | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb- Část 3: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti výrobků a prvků běžných provozních instalací: požárně odolná potrubí a požární klapky |
| (73 0860) ČSN EN 13 501-5 (3/2006 + opr. 3/2007) | Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb- Část 5: Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru |
| ČSN 73 0863 (2/1991) | Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot |
| ČSN 73 0865 (2/1987) | Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech |
| ČSN 73 0872 (1/1996) | PBS-Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením |
| ČSN 73 0873 (6/2003) | PBS-Zásobování požární vodou |
| (73 4200) ČSN EN 1443 (9/2004) | Komíny-Všeobecné požadavky |
| ČSN 73 4201 (1/2008) | Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv |
| (73 4241) ČSN EN 12391-1 (4/2005) ČSN EN 15287-1 (5/2008) | (Platnost ukončena 6/2008) Komíny – navrhování, montáž a přejímka komínů Část 1: komíny pro otevřené spotřebiče paliv |
| ČSN 73 6059 (8/1997 + zm. a-7/1991, Z2-9/2006) | Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení |
| ČSN 73 6060 (9/2006) | Čerpací stanice pohonných hmot |
| (80 6310) ČSN EN 1101 (10/1997 + zm. A1-2/2006) | Textilie-Hořlavost-Záclony a závěsy-Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen) |
| (91 0232) ČSN EN 1021-2 (9/2006) | Nábytek-Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku – Část 2: Zdroj zapálení-ekvivalent plamene zápalky |

Aktualizováno k 28. únoru 2009

LEGENDA:

(……………)   datum vydání ČSN vč. vydaných změn

(……………)   třídící znak ČSN

České technické normy

z tohoto seznamu

jsou k nahlédnutí u HZS Jihočeského kraje České Budějovice

a dále na územních odborech HZS Jihočeského kraje

Český Krumlov

Jindřichův Hradec

Písek

Prachatice

Strakonice

Tábor