## U dokladu uvádíme předpokládaný minimální obsah (je možno rozšířit o další údaje), jedná se o vzor dokladu pro požárně bezpečnostní zařízení u nichž se neprovádí funkční zkouška, vydávaného firmou, která provedla úkony uvedené v nadpisu.

Doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení podle vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Firma :

(Údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání provozovatele požárně bezpečnostního zařízení a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; je-li provozovatelem zařízení fyzická osoba, také jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu této fyzické osoby)

Adresa objektu :

(Adresu objektu, ve kterém byla kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení provedena ...)

Umístění :

(kde se výrobek ve stavbě přesně nachází),

Druh :

(případně číslo certifikátu)

Označení výrobce :

Typové označení :

a je-li to nutné k přesné identifikaci, tak i Výrobní číslo kontrolovaného zařízení :

Potvrzení, že při montáži požárně bezpečnostního zařízení byly dodrženy podmínky vyplývající z ověřené projektové dokumentace, popřípadě podrobnější dokumentace a postupy stanovené v průvodní dokumentaci výrobce požárně bezpečnostního zařízení :

Výsledek kontroly provozuschopnosti, zjištěné závady včetně způsobu a termínu jejich odstranění a vyjádření o provozuschopnosti zařízení :

(např. „Zařízení je schopné bezpečného provozu bez závad.“)

Datum provedení kontroly provozuschopnosti a termín příští kontroly provozuschopnosti :

(min. 1 x ročně, pokud výrobce nebo požárně bezpečnostní řešení stavby nestanovilo lhůtu kratší)

Datum, jméno, příjmení a podpis osoby, která kontrolu provozuschopnosti provedla:

(u podnikatele údaj o firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle; u osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci též údaj o tomto zápisu; u zaměstnance obdobné údaje týkající se jeho zaměstnavatele)

Potvrzení podle § 10, odst. 2, vyhlášky č. 246/2001 Sb. :

(platí pro vyhrazená PBZ, zařízení pro zásobování požární vodou a hasicí přístroje v rozsahu §10, odst. 1 a ostatních požárně bezpečnostních zařízení, u nichž to stanovuje průvodní dokumentace výrobce požárně bezpečnostního zařízení)

(„Doklad potvrzuje splnění podmínek stanovených právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení“  což musí být v textu uvedeno !).

Poznámky:

Samozřejmě prohlášení o shodě výrobku nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě by mělo být součástí každé dodávky.